{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["05 YD系列 满天星灯串"],"not_rendered":{"images":5},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"05 YD系列 满天星灯串","index":0,"n_rows":8,"n_cols":12,"rows_kept":8,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,10],[3,0,7,0],[3,1,5,1],[3,2,5,2],[6,1,7,1],[6,2,7,2]]}
["YD系列 满天星灯串"]
["外部信息"]
["产品型号","图片","灯具尺寸图                      ","成品货号","电压","功率","光色","控制方式","像素点/米","安装配件（配件信息请查阅配件目录）","备注","单位"]
["满天星(含IP68恒流电源)",null,null,"OG1W0101042201","100V-240V～","6W","W","ON/OFF","/","/","1）240灯/串，灯中心距10cm，每串约24.4m，电源线约60cm，总长约25m\n\n2）自带恒流防水电源，水下使用时电源必须离水安装，不含插头线\n3) 颜色可定制","串"]
[{"$nulls":3},"OG1W0101042203","DC29V","6W","W","ON/OFF","/","/","1）240灯/串，灯中心距10cm，每串约24.4m，电源线约60cm，总长约25m\n\n2）自带恒流防水电源（货号：H020100017），输入220V,不含插头线\n3) 颜色可定制","串"]
[{"$nulls":3},"OG1W0101042204","DC24V","8W","W","ON/OFF","/","/","1）240灯/串，灯中心距10cm，每串约24m，出线长约30cm，总长约24.5m\n2）不含电源和控制器 ","串"]
[{"$nulls":3},"OG1W0101042202","DC24V","4W","W","ON/OFF","/","/","1）168灯/串，灯中心距10cm，每串约16.8m，出线长约60cm，总长约17.4m\n2）不含电源和控制器 ","串"]
[{"$nulls":3},"OG1W0129062201","DC24V","11.5W","RGB","DMX512","105/串","/","1）105灯/串，灯中心距10cm，每串约10.5m，电源线约60cm，总长约11.1m\n2）灯串配转码器，不含电源和控制器\n3）逐点控制","串"]